# Опросный лист

# Резервуары горизонтальные стальные (РГС),

работающие при давлении до 0,07 (0,7) МПа (кг/см2), плотности хранимого продукта до 1000 кг/м3,

| № п.п. | Необходимые сведения | Необходимые параметры (заполняется заказчиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный объём (диаметр внутренний), м3 (мм) | 3(1400); 5(1600); 10(2212); 25(2718); 50(2718); 75(3240); 100(3240) |  |
| 2 | Способ установки | надземный |  |
|  |  | подземный |  |
| 3 | Среда | светлые нефтепродукты |  |
|  |  | тёмные нефтепродукты |  |
|  |  | вода |  |
|  |  | другая (указать какая) |  |
| 4 | Материальное исполнение корпуса резервуара (марка стали) | до -20°С (ст3сп5 ГОСТ 14637-89); |  |
|  |  | до -40°С (09Г2С-12 ГОСТ 19281-89); |  |
|  |  | до -60°С (09Г2С-14 ГОСТ 19281-89). |  |
| 5 | Наружное покрытие | грунтовка ГФ-021 |  |
|  |  | лак ПФ-170 с алюминиевой пудрой, срок службы не менее 3 лет |  |
|  |  | «Цинотан»+ «Аллюмотан» по 2 слоя |  |
|  |  | другое (указать какое) |  |
| 6 | Внутреннее покрытие | без покрытия |  |
|  |  | «Цинотан»+ «Ферротан» по 2 слоя |  |
|  |  | другое (указать какое) |  |
| 7 | Опоры | бетонные |  |
|  |  | металлические на фундаменте |  |
|  |  | металлические на металлоконструкции |  |
| 8 | Комплектация резервуара (общая для подземного и надземного способа монтажа) | Люк - лаз Ду 800 |  |
|  |  | патрубок замерного люка |  |
|  |  | труба дыхательная |  |
|  |  | подогреватель: поверхность нагрева/ Ду, м2 /мм | / |
|  |  | наконечник вентиляционный |  |
|  |  | люк замерной ЛЗ-150 |  |
|  |  | клапан механический дыхательный совмещённый: СМДК50(100) |  |
|  |  | фланец под уровнемер, Ду/Ру/h | / / |
|  |  | необходимость установки теплоизоляция: |  |
|  |  | необходимость приварки деталей для крепления теплоизоляции |  |
|  |  | марка теплоизоляционного материала |  |
|  |  | толщина теплоизоляции, мм |  |
| 9 | Комплектация резервуара (надземый способ монтажа) | пробка водогрязеспускная |  |
|  |  | патрубок приемо-раздачи: Ду 80 (Ду 100) | Кол.________ |
|  |  | площадка обслуживания (площадка, лестница, ограждения) |  |
|  |  | хлопушка: ХП80; ХП100 | Кол.________ |
|  |  | механизм управления хлопушкой: МУВ80 (МУВ100) | Кол.________ |
|  |  | задвижка, Ду/Ру | / Кол.________ |
|  |  | затвор поворотный, Ду/Ру | / Кол.________ |
| 10 | Комплектация резервуара (подземый способ монтажа) | патрубок приема, Ду |  |
|  |  | патрубок раздачи, Ду |  |
|  |  | зачистная труба, Ду |  |
|  |  | клапан приёмный: КП80(КП100) |  |
| 11 | Дополнительное оборудование |  |  |
| 12 | Обозначение прилагаемого эскиза |  |
| 13 | Количество заказываемого оборудования: |  |

| Заказчик: | Опросный лист составил: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | _____________________________________ |
| название организации | должность |
| ____________________________________ e-mail: ______________________________ телефон: ____________________________ факс: _______________________________ | __________________/___________________/ |
|  | Подпись Расшифровка подписи |
|  | «___ » ____________ 2016 г. |